## 使用说明
公共建筑碳排放计算系统 V2.0
基于GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》
基于JS/T 303-2026《公共机构碳排放核算指南》
系统特色功能
✓ 全面计算覆盖
· 运行阶段：15+用能系统（暖通空调、生活热水、照明、电梯、数据中心、充电桩等）
· 建材阶段：50+建材类型（结构、围护、装饰、安装、特殊、再生材料）
· 建造拆除：20+分部分项工程 + 绿色施工措施
✓ 扩展计算模块
· 水资源消耗碳排放（供水、排水、水处理）
· 废弃物处理碳排放（生活垃圾、建筑垃圾、危险废物）
· 建筑碳汇计算（绿地碳汇、立体绿化、屋顶绿化）
· 隐含碳排放（家具、设备、IT资产）
✓ 高级分析功能
· 情景分析（基准情景、节能情景、碳中和情景）
· 敏感性分析（识别关键影响因素）
· 对标分析（与国家/地方/行业标准对比）
· 预测分析（未来5-10年碳排放趋势）
· 碳交易分析（碳配额、碳成本核算）
✓ 数据管理与报告
· Excel-Word自动联动
· 多维度数据汇总
· 可视化图表生成
· 完整报告自动生成
工作表导航
1. 使用说明 - 本工作表，系统功能介绍
2. 项目基本信息 - 建筑基本信息、运行参数、可再生能源
3. 运行阶段-能源 - 能源消耗汇总、各类能源详细计算
4. 运行阶段-系统 - 15+用能系统详细计算
5. 建材生产运输 - 50+建材类型、生产和运输碳排放
6. 建造拆除阶段 - 分部分项工程、绿色施工、拆除
7. 水资源与废弃物 - 水资源消耗、废弃物处理碳排放
8. 碳汇与隐含碳 - 建筑碳汇、家具设备隐含碳
9. 情景分析 - 多情景对比分析
10. 敏感性分析 - 关键参数敏感性测试
11. 对标与预测 - 行业标准对标、碳排放预测
12. 碳交易分析 - 碳配额、碳成本核算
13. 碳排放汇总 - 全生命周期碳排放汇总报告
填写说明
🟡 黄色单元格：输入区，需要填写基础数据
🟢 绿色单元格：计算区，自动计算公式结果
⚪ 灰色单元格：汇总区，各阶段碳排放汇总
🔵 浅蓝单元格：情景分析参数
🔴 浅红单元格：警告/注意数据
🟤 浅绿单元格：行业基准数据
【重要提示】
1. 所有能源消耗数据请按照实际计量数据填写
2. 排放因子优先采用本表提供的缺省值，如有实测数据可自行修改
3. 计算完成后，点击'更新Word报告'按钮自动生成Word文档
4. 建议定期备份Excel文件，重要修改前做好版本记录
5. 本系统与Word文档保持数据联动，Excel数据变更会自动更新Word内容

## 项目基本信息
公共建筑碳排放计算 - 项目基本信息与运行参数
2.1 建筑基本信息
基础信息
项目 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 说明
项目名称 |  | - |  | 项目文件 | 填写完整项目名称
建筑地址 |  | - |  | 规划许可证 | 详细到街道门牌号
建筑类型 |  | - |  | 设计文件 | 办公/商业/医院/学校/酒店等
建筑功能 |  | - |  | 设计文件 | 主要功能说明
建筑面积(A) |  | m² |  | 房产证/测绘报告 | 地上+地下总面积
地上建筑面积 |  | m² |  | 设计图纸
地下建筑面积 |  | m² |  | 设计图纸
建筑层数（地上） |  | 层 |  | 设计文件
建筑层数（地下） |  | 层 |  | 设计文件
建筑高度 |  | m |  | 设计文件 | 室外地面到屋面面层
结构类型 |  | - |  | 设计文件 | 框架/剪力墙/钢结构等
竣工年份 |  | 年 |  | 竣工验收文件
计算年度 |  | 年 |  | 报告要求 | 碳排放核算的年份
设计使用寿命 | 50 | 年 |  | 设计文件 | GB/T 51366-2019规定
使用信息
项目 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 说明
建筑使用人数 |  | 人 |  | 物业管理记录 | 日均使用人数
峰值使用人数 |  | 人 |  | 物业管理记录 | 最大使用人数
年运行天数 | 365 | 天 |  | 实际运行记录 | 可按实际情况调整
日运行时间 | 24 | 小时 |  | 实际运行记录 | 平均每日运行小时数
入住率 | 80 | % |  | 物业管理记录 | 实际使用面积/总面积
停车位数量 |  | 个 |  | 规划许可证 | 地面+地下停车位
绿地面积 |  | m² |  | 规划许可证 | 用于计算碳汇
绿地率 |  | % |  | 规划许可证 | 绿地面积/总用地面积
屋顶绿化面积 |  | m² |  | 设计文件 | 如有立体绿化
立体绿化面积 |  | m² |  | 设计文件 | 垂直绿化等

## 运行阶段-能源
运行阶段碳排放计算 - 能源消耗汇总与详细计算
3.1 能源消耗汇总（基于JS/T 303-2026第6章）
序号 | 能源类型 | 年消耗量 | 单位 | 折标系数 (kgce/单位) | 折标准煤 (tce) | 碳排放因子 (kgCO₂/单位) | 碳排放量 (tCO₂) | 数据来源 | 备注
1 | 电力（常规） |  | kWh | 0.1229 |  | 0.5836 |  | 电费账单/电表 | 市电
2 | 电力（绿电） |  | kWh | 0.1229 |  | 0 |  | 绿电采购合同 | 零碳排放因子
3 | 天然气 |  | m³ | 1.33 |  | 2.184 |  | 燃气账单/气表 | 管道天然气
4 | 集中供热（热水） |  | GJ | 34.12 |  | 0.11 |  | 热力账单/热量表 | 市政集中供热
5 | 集中供热（蒸汽） |  | t | 0 |  | 0 |  | 热力账单 | 如有蒸汽供热
6 | 汽油 |  | L | 0.7344 |  | 2.179 |  | 加油记录 | 公务用车
7 | 柴油 |  | L | 0.8571 |  | 2.718 |  | 加油记录 | 发电机/锅炉
8 | 液化石油气 |  | kg | 1.7143 |  | 3.166 |  | 采购记录 | 食堂/生活
9 | 煤炭 |  | t | 0.7143 |  | 0 |  | 采购记录 | 如有燃煤锅炉
10 | 燃料油 |  | L | 0 |  | 2.978 |  | 采购记录 | 应急发电机
11 | 生物质燃料 |  | kg | 0 |  | 0 |  | 采购记录 | 如有生物质锅炉
12 | 地热能 |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 运行记录 | 地源热泵
13 | 其他能源1 |  |  | 0 |  | 0
3.2 能源结构分析
指标 | 数值 | 单位 | 计算公式 | 行业标准 | 对标结果
一次能源消耗占比 |  | % |  | -
二次能源消耗占比 |  | % |  | -
可再生能源占比 |  | % |  | -
化石能源占比 |  | % |  | -
清洁能源占比 |  | % |  | -
综合能耗指标 |  | kgce/m² |  | <0.5
单位面积电力消耗 |  | kWh/m² |  | <150
人均综合能耗 |  | kgce/人 |  | <50

## 运行阶段-系统
运行阶段用能系统详细计算（15+系统类型）
4.1 暖通空调系统 - 冷源
参数项 | 数值 | 单位 | 计算公式/说明 | 年能耗(kWh) | 碳排放量(tCO₂) | 数据来源 | 备注
年累计冷负荷 |  | kWh | 按月平均方法计算，考虑建筑分区和气象参数
冷源系统能效比(COP) |  | - | 设计文件，通常3.5-6.0，变频系统可更高
冷源系统年运行时间 |  | h | 实际运行小时数，可按供冷季计算
冷源系统年耗电量 |  | kWh
4.2 暖通空调系统 - 热源
参数项 | 数值 | 单位 | 计算公式/说明 | 年能耗(kWh) | 碳排放量(tCO₂) | 数据来源 | 备注
年累计热负荷 |  | kWh | 按月平均方法计算，考虑建筑分区和气象参数
热源系统效率 |  | % | 设计文件，燃气锅炉85-95%，电锅炉95-98%
热源系统年运行时间 |  | h | 实际运行小时数，可按供暖季计算
热源系统年能耗 |  | kWh或m³
4.3 生活热水系统
参数项 | 数值 | 单位 | 计算公式/说明 | 年能耗(kWh) | 碳排放量(tCO₂) | 数据来源 | 备注
用水计算单位数(人数或床位数) |  | 人/床 | 实际使用人数
热水用水定额 |  | L/人·天 | GB50555规定，办公40-60L/人·班
设计热水温度 | 60 | °C | 通常55-60°C
设计冷水温度 |  | °C | 当地冷水温度，北京取10°C
年使用小时数 |  | h | 实际运行时间
小时平均耗热量 |  | kWh
年耗热量 |  | kWh
生活热水系统年能耗 |  | kWh
4.4 照明系统
参数项 | 数值 | 单位 | 计算公式/说明 | 年能耗(kWh) | 碳排放量(tCO₂) | 数据来源 | 备注
办公室面积 |  | m² | 实际照明面积
办公室照明功率密度 |  | W/m² | 按GB50034设计
办公室日照明时间 |  | h | 实际运行时间
照明系统年能耗 |  | kWh
4.5 电梯系统
参数项 | 数值 | 单位 | 计算公式/说明 | 年能耗(kWh) | 碳排放量(tCO₂) | 数据来源 | 备注
电梯数量 |  | 台 | 客梯+货梯总数
额定载重量 |  | kg | 设备铭牌
速度 |  | m/s | 设备铭牌
年运行时间 |  | h | 实际运行小时数
电梯系统年能耗 |  | kWh
4.6 数据中心/机房
参数项 | 数值 | 单位 | 计算公式/说明 | 年能耗(kWh) | 碳排放量(tCO₂) | 数据来源 | 备注
IT设备总功率 |  | kW | 服务器、存储、网络设备等
数据中心PUE值 |  | - | Power Usage Effectiveness，通常1.5-2.5
年运行时间 | 8760 | h | 数据中心通常24×7运行
数据中心年耗电量 |  | kWh
4.7 可再生能源 - 光伏
参数项 | 数值 | 单位 | 计算公式/说明 | 年能耗(kWh) | 碳排放量(tCO₂) | 数据来源 | 备注
光伏面板净面积(Ap) |  | m² | 设计文件，实际安装面积
年太阳辐射照度(I) |  | kWh/m² | 当地气象数据，北京约1400
光电转换效率(KE) |  | % | 单晶硅15-20%，多晶硅13-17%
系统损失效率(KS) |  | % | 通常15-25%，含线损、灰尘等
光伏系统年发电量 |  | kWh
光伏系统年减碳量 |  | tCO₂

## 建材生产运输
建材生产及运输阶段碳排放计算（50+建材类型，含回收利用）
5.1 建材生产阶段碳排放计算（基于GB/T 51366-2019第6章）
序号 | 建材大类 | 建材名称 | 规格型号 | 消耗量 | 单位 | 碳排放因子 (kgCO₂e/单位) | 碳排放量 (tCO₂e) | 数据来源 | 是否可回收 | 回收比例(%) | 备注
1 | 结构材料 | 钢筋(HRB400) | HRB400 |  | t | 2033 |  | 采购清单 | 是
2 | 结构材料 | 钢筋(HRB500) | HRB500 |  | t | 2050 |  | 采购清单 | 是 |  | 高强钢筋
3 | 结构材料 | 型钢 | Q235/Q345 |  | t | 2100 |  | 采购清单 | 是 |  | 钢结构
4 | 结构材料 | 混凝土(C20) | C20 |  | m³ | 280 |  | 采购清单 | 部分 |  | 基础/垫层
5 | 结构材料 | 混凝土(C30) | C30 |  | m³ | 320 |  | 采购清单 | 部分 |  | 梁板柱
6 | 结构材料 | 混凝土(C40) | C40 |  | m³ | 350 |  | 采购清单 | 部分 |  | 高层建筑
7 | 结构材料 | 混凝土(C50+) | C50-C60 |  | m³ | 380 |  | 采购清单 | 部分 |  | 预应力
8 | 结构材料 | 预应力钢绞线 | 1860MPa |  | t | 2200 |  | 采购清单 | 是 |  | 预应力结构
9 | 围护材料 | 普通粘土砖 | MU10 |  | 千块 | 270 |  | 采购清单 | 部分
10 | 围护材料 | 混凝土多孔砖 | MU15 |  | 千块 | 250 |  | 采购清单 | 部分
11 | 围护材料 | 加气混凝土砌块 | B06 |  | m³ | 225 |  | 采购清单 | 部分 |  | 轻质墙体
12 | 围护材料 | 陶粒混凝土砌块 |  |  | m³ | 240 |  | 采购清单 | 部分
13 | 围护材料 | 石膏板 | 12mm |  | m² | 3.5 |  | 采购清单 | 部分 |  | 隔墙
14 | 围护材料 | 外墙保温板(XPS) | 50mm |  | m³ | 95 |  | 采购清单 | 否 |  | 挤塑板
15 | 围护材料 | 外墙保温板(EPS) | 50mm |  | m³ | 85 |  | 采购清单 | 否 |  | 模塑板
16 | 围护材料 | 岩棉保温板 | 50mm |  | m³ | 75 |  | 采购清单 | 否 |  | A级防火
17 | 围护材料 | 玻璃（普通中空） | 6+12A+6 |  | m² | 12 |  | 采购清单 | 是
18 | 围护材料 | 玻璃（Low-E中空） | 6+12A+6Low-E |  | m² | 15 |  | 采购清单 | 是 |  | 节能玻璃
19 | 围护材料 | 玻璃幕墙 | 单元式 |  | m² | 45 |  | 采购清单 | 是 |  | 含铝型材
20 | 围护材料 | 铝合金门窗 |  |  | m² | 25 |  | 采购清单 | 是
21 | 屋面材料 | 防水卷材(SBS) | 4mm |  | m² | 4.5 |  | 采购清单 | 否
22 | 屋面材料 | 防水涂料 | 聚氨酯 |  | kg | 3.2 |  | 采购清单 | 否
23 | 屋面材料 | 屋面保温板 | XPS 100mm |  | m³ | 95 |  | 采购清单 | 否
24 | 屋面材料 | 瓦（陶瓦） |  |  | m² | 8.5 |  | 采购清单 | 部分
25 | 屋面材料 | 瓦（彩钢瓦） | 0.6mm |  | m² | 6 |  | 采购清单 | 是
26 | 装饰材料 | 花岗岩 | 30mm |  | m² | 38 |  | 采购清单 | 部分 |  | 外墙
27 | 装饰材料 | 大理石 | 20mm |  | m² | 35 |  | 采购清单 | 部分 |  | 室内
28 | 装饰材料 | 瓷砖（地砖） | 800×800 |  | m² | 12 |  | 采购清单 | 部分
29 | 装饰材料 | 瓷砖（墙砖） | 300×600 |  | m² | 10 |  | 采购清单 | 部分
30 | 装饰材料 | 实木地板 |  |  | m² | 15 |  | 采购清单 | 是 |  | 可再生
31 | 装饰材料 | 复合地板 |  |  | m² | 8.5 |  | 采购清单 | 部分
32 | 装饰材料 | 涂料（内墙） | 乳胶漆 |  | kg | 3 |  | 采购清单 | 否
33 | 装饰材料 | 涂料（外墙） | 真石漆 |  | kg | 3.5 |  | 采购清单 | 否
34 | 装饰材料 | 壁纸 |  |  | m² | 2.5 |  | 采购清单 | 否
35 | 装饰材料 | 吊顶（铝扣板） | 600×600 |  | m² | 18 |  | 采购清单 | 是
36 | 安装材料 | 电缆（铜芯） |  |  | m | 2 |  | 采购清单 | 是
37 | 安装材料 | 电线 |  |  | m | 0.5 |  | 采购清单 | 是
38 | 安装材料 | 管材（钢管） |  |  | t | 2100 |  | 采购清单 | 是
39 | 安装材料 | 管材（PPR） |  |  | m | 0.8 |  | 采购清单 | 部分 |  | 给水
40 | 安装材料 | 管材（PVC） |  |  | m | 0.6 |  | 采购清单 | 部分 |  | 排水
41 | 安装材料 | 风管（镀锌钢板） |  |  | m² | 12 |  | 采购清单 | 是
42 | 安装材料 | 桥架 |  |  | m | 5.5 |  | 采购清单 | 是
43 | 安装材料 | 配电箱 |  |  | 台 | 150 |  | 采购清单 | 是
44 | 安装材料 | 开关插座 |  |  | 个 | 2.5 |  | 采购清单 | 部分
45 | 安装材料 | 卫生洁具 |  |  | 套 | 85 |  | 采购清单 | 部分
46 | 特殊材料 | 消防设备 |  |  | 项 | 5000 |  | 采购清单 | 部分 |  | 估算
47 | 特殊材料 | 安防设备 |  |  | 项 | 3000 |  | 采购清单 | 部分 |  | 估算
48 | 特殊材料 | 智能化设备 |  |  | 项 | 8000 |  | 采购清单 | 部分 |  | 估算
49 | 特殊材料 | 电梯设备 |  |  | 台 | 25000 |  | 采购清单 | 是 |  | 含安装
50 | 特殊材料 | 变配电设备 |  |  | 项 | 15000 |  | 采购清单 | 是 |  | 估算
51 | 再生材料 | 再生骨料混凝土 | C30 |  | m³ | 220 |  | 采购清单 | 部分 |  | 替代30%骨料
52 | 再生材料 | 再生钢筋 |  |  | t | 1600 |  | 采购清单 | 是 |  | 废钢回收
53 | 再生材料 | 再生砖 |  |  | 千块 | 180 |  | 采购清单 | 部分 |  | 建筑垃圾再生
54 | 再生材料 | 再生木材 |  |  | m³ | 80 |  | 采购清单 | 是
55 | 再生材料 | 其他再生材料 |  |  | 项 | 0 |  | 估算
结构材料小计
围护材料小计
屋面防水材料小计
装饰材料小计
安装材料小计
特殊材料小计
再生材料小计
建材生产阶段碳排放合计
5.2 建材运输阶段碳排放计算
序号 | 建材名称 | 运输量(t) | 平均运输距离(km) | 运输方式 | 运输排放因子 [kgCO₂e/(t·km)] | 碳排放量(tCO₂e) | 数据来源 | 运输路线 | 备注
1 | 钢筋 |  |  | 公路运输（重载卡车） | 0.0697 |  | 运输合同
2 | 混凝土 |  |  | 公路运输（商砼罐车） | 0.0712 |  | 运输合同 | 商砼站→工地 | 短距离
3 | 型钢 |  |  | 公路运输（重载卡车） | 0.0697 |  | 运输合同
4 | 砌块/砖 |  |  | 公路运输（中型卡车） | 0.0658 |  | 运输合同
5 | 玻璃 |  |  | 公路运输（专用车） | 0.0697 |  | 运输合同 | 厂家→工地 | 易碎品
6 | 保温板 |  |  | 公路运输（轻型卡车） | 0.0625 |  | 运输合同
7 | 石材 |  |  | 公路运输（重载卡车） | 0.0697 |  | 运输合同 | 矿区→加工厂→工地
8 | 电缆/电线 |  |  | 公路运输（轻型卡车） | 0.0625 |  | 采购记录
9 | 管材 |  |  | 公路运输（中型卡车） | 0.0658 |  | 采购记录
10 | 设备（电梯等） |  |  | 公路运输（特种车） | 0.0745 |  | 采购记录 | 厂家→工地 | 大件运输
11 | 其他材料（合计） |  |  | 公路运输（综合） | 0.0667 |  | 估算
12 | 远距离运输（>500km） |  |  | 铁路运输 | 0.0085 |  | 运输合同 |  | 大批量
13 | 水运（如有） |  |  | 水路运输 | 0.0052 |  | 运输合同 |  | 沿海/内河
建材运输阶段碳排放合计

## 建造拆除阶段
建造及拆除阶段碳排放计算（含绿色施工措施）
6.1 建筑建造阶段 - 分部分项工程碳排放计算
序号 | 分部工程 | 分项工程名称 | 工程量 | 单位 | 能耗系数 (kWh/单位) | 能源用量 (kWh) | 碳排放因子 (kgCO₂/kWh) | 碳排放量 (kgCO₂) | 备注
1 | 地基与基础 | 土方开挖 |  | m³ |  |  | 0.5836 |  | 含外运
2 | 地基与基础 | 土方回填 |  | m³ |  |  | 0.5836
3 | 地基与基础 | 地基处理（桩基） |  | m |  |  | 0.5836 |  | 预制桩/灌注桩
4 | 地基与基础 | 基础混凝土 |  | m³ |  |  | 0.5836 |  | 筏板/独立基础
5 | 地基与基础 | 基础钢筋 |  | t |  |  | 0.5836
6 | 主体结构 | 柱混凝土 |  | m³ |  |  | 0.5836
7 | 主体结构 | 柱钢筋 |  | t |  |  | 0.5836
8 | 主体结构 | 梁板混凝土 |  | m³ |  |  | 0.5836
9 | 主体结构 | 梁板钢筋 |  | t |  |  | 0.5836
10 | 主体结构 | 墙体混凝土 |  | m³ |  |  | 0.5836 |  | 剪力墙
11 | 主体结构 | 墙体钢筋 |  | t |  |  | 0.5836
12 | 主体结构 | 钢结构安装 |  | t |  |  | 0.5836 |  | 如有钢结构
13 | 装饰装修 | 砌体工程 |  | m³ |  |  | 0.5836 |  | 填充墙
14 | 装饰装修 | 外墙保温 |  | m² |  |  | 0.5836
15 | 装饰装修 | 外墙装饰 |  | m² |  |  | 0.5836 |  | 涂料/幕墙/石材
16 | 装饰装修 | 内墙装饰 |  | m² |  |  | 0.5836 |  | 抹灰/涂料/壁纸
17 | 装饰装修 | 楼地面工程 |  | m² |  |  | 0.5836 |  | 地砖/地板/石材
18 | 装饰装修 | 门窗安装 |  | m² |  |  | 0.5836
19 | 机电安装 | 给排水系统 |  | 项 |  |  | 0.5836
20 | 机电安装 | 电气系统 |  | 项 |  |  | 0.5836
21 | 机电安装 | 暖通系统 |  | 项 |  |  | 0.5836
22 | 机电安装 | 消防系统 |  | 项 |  |  | 0.5836
23 | 机电安装 | 智能化系统 |  | 项 |  |  | 0.5836
24 | 机电安装 | 电梯安装 |  | 台 |  |  | 0.5836
建造阶段碳排放合计
6.2 建筑拆除阶段碳排放计算
序号 | 拆除项目 | 工程量 | 单位 | 能耗系数(kWh/单位) | 能源用量(kWh) | 碳排放因子(kgCO₂/kWh) | 碳排放量(kgCO₂) | 备注
1 | 人工拆除（墙体） |  | m² |  |  | 0.5836
2 | 人工拆除（楼板） |  | m² |  |  | 0.5836
3 | 机械拆除（主体） |  | m² |  |  | 0.5836
4 | 机械拆除（基础） |  | m³ |  |  | 0.5836
5 | 垃圾外运 |  | t |  |  | 0.5836
6 | 拆除垃圾分拣 |  | t |  |  | 0.5836
7 | 危险废物处理 |  | t |  |  | 0.5836
拆除阶段碳排放合计

## 水资源与废弃物
水资源消耗与废弃物处理碳排放计算
7.1 水资源消耗碳排放（供水、排水、水处理）
序号 | 用水类型 | 年用水量 | 单位 | 供水能耗系数(kWh/m³) | 供水碳排放(tCO₂) | 排水处理能耗(kWh/m³) | 排水碳排放(tCO₂) | 数据来源 | 备注
1 | 生活用水（办公） |  | m³ | 0.35 |  | 0.25 |  | 水表 | 人均40-60L/天
2 | 生活用水（餐饮） |  | m³ | 0.35 |  | 0.25 |  | 水表
3 | 生活用水（卫生） |  | m³ | 0.35 |  | 0.25 |  | 水表
4 | 空调补水 |  | m³ | 0.35 |  | 0.25 |  | 运行记录 | 冷却塔补水
5 | 绿化灌溉用水 |  | m³ | 0.35 |  | 0.25 |  | 运行记录
6 | 道路清洗用水 |  | m³ | 0.35 |  | 0.25 |  | 运行记录
7 | 中水回用 |  | m³ | 0.45 |  | 0.35 |  | 运行记录 | 减碳项
8 | 雨水收集利用 |  | m³ | 0.3 |  | 0.2 |  | 运行记录 | 减碳项
水资源消耗碳排放合计
7.2 废弃物处理碳排放（生活垃圾、建筑垃圾、危险废物）
序号 | 废弃物类型 | 年产生量 | 单位 | 处理方式 | 处理排放因子(kgCO₂/t) | 碳排放量(tCO₂) | 回收减碳量(tCO₂) | 数据来源 | 备注
1 | 生活垃圾 |  | t | 填埋 | 350 |  |  | 物业记录
2 | 生活垃圾 |  | t | 焚烧 | -150 |  |  | 物业记录 | 发电回收能量
3 | 餐厨垃圾 |  | t | 厌氧消化 | -80 |  |  | 物业记录 | 产生沼气
4 | 可回收物（纸类） |  | t | 回收利用 | -420 |  |  | 物业记录 | 减碳项
5 | 可回收物（塑料） |  | t | 回收利用 | -1200 |  |  | 物业记录 | 减碳项
6 | 可回收物（金属） |  | t | 回收利用 | -1500 |  |  | 物业记录 | 减碳项
7 | 可回收物（玻璃） |  | t | 回收利用 | -250 |  |  | 物业记录 | 减碳项
8 | 建筑垃圾（运营期） |  | t | 填埋 | 15 |  |  | 物业记录 | 装修垃圾
9 | 建筑垃圾（拆除期） |  | t | 填埋/回收 | 20 |  |  | 拆除方案
10 | 危险废物 |  | t | 专业处理 | 800 |  |  | 危废转移联单 | 实验室/医疗
废弃物处理碳排放合计

## 碳汇与隐含碳
建筑碳汇与隐含碳排放计算
8.1 建筑碳汇计算（绿地碳汇、立体绿化、屋顶绿化）
序号 | 碳汇类型 | 面积 | 单位 | 碳汇系数[kgCO₂/(m²·a)] | 年碳汇量(tCO₂) | 计算依据 | 植物类型 | 备注
1 | 绿地碳汇（乔木） |  | m² | 2.5 |  | 《城市绿地碳汇计量监测技术规程》 | 本地树种
2 | 绿地碳汇（灌木） |  | m² | 1.2 |  | 同上
3 | 绿地碳汇（草坪） |  | m² | 0.5 |  | 同上
4 | 屋顶绿化 |  | m² | 1.8 |  | 《绿色建筑评价标准》 | 轻型/重型
5 | 垂直绿化 |  | m² | 1.5 |  | 同上 | 攀援植物
6 | 室内绿化 |  | m² | 0.8 |  | 估算 | 盆栽植物
7 | 雨水花园 |  | m² | 2 |  | 估算 | 湿地植物
建筑年碳汇总计
8.2 隐含碳排放计算（家具、设备、IT资产等）
序号 | 资产类别 | 资产名称 | 数量 | 单位 | 碳排放因子(kgCO₂e/单位) | 碳排放量(tCO₂e) | 使用寿命(年) | 年碳排放量(tCO₂e) | 备注
1 | 办公家具 | 办公桌 |  | 套 | 85 |  | 10
2 | 办公家具 | 办公椅 |  | 把 | 35 |  | 8
3 | 办公设备 | 台式电脑 |  | 台 | 250 |  | 5 |  | 含显示器
4 | 办公设备 | 笔记本电脑 |  | 台 | 180 |  | 4
5 | 办公设备 | 打印机/复印机 |  | 台 | 350 |  | 7
6 | 办公设备 | 服务器 |  | 台 | 800 |  | 5 |  | 数据中心
7 | 办公设备 | 空调（分体） |  | 台 | 450 |  | 10
8 | 办公设备 | 空调（中央） |  | 台 | 2500 |  | 15
9 | 办公设备 | 电梯 |  | 台 | 15000 |  | 20
10 | 其他资产 | 厨房设备 |  | 套 | 5000 |  | 10 |  | 如有食堂
11 | 其他资产 | 安防设备 |  | 套 | 3000 |  | 10
隐含碳排放合计

## 情景分析
多情景碳排放对比分析（基准/节能/碳中和）
9.1 情景参数设置
参数类别 | 参数名称 | 单位 | 基准情景 | 节能情景 | 强化节能 | 碳中和情景 | 计算依据 | 备注
能源效率 | 建筑综合节能率 | % | 50 | 65 | 75 | 85 | GB 50189 | 相对于基准
能源效率 | 暖通空调COP | - | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 设备标准 | 冷水机组
能源效率 | 照明功率密度 | W/m² | 9 | 7 | 5 | 3.5 | GB 50034 | 办公建筑
可再生能源 | 光伏覆盖率 | % | 5 | 15 | 30 | 60 | 屋面面积 | BIPV
可再生能源 | 绿电采购比例 | % | 0 | 20 | 50 | 100 | 市场化交易 | 零碳电力
运行管理 | 智能控制覆盖率 | % | 20 | 60 | 85 | 100 | 智能化标准 | BA系统
建材 | 绿色建材比例 | % | 20 | 50 | 70 | 90 | 绿色认证
建材 | 再生材料替代率 | % | 5 | 15 | 30 | 50 | 资源利用
9.2 各情景碳排放计算结果对比
排放类别 | 基准情景(tCO₂e/a) | 节能情景 | 强化节能 | 碳中和情景 | 节能减排量 | 节能减排率 | 碳中和减排量 | 碳中和减排率 | 数据来源 | 备注
运行阶段-电力 | [8 empty] | 自动计算
运行阶段-化石燃料 | [8 empty] | 自动计算
建材生产及运输(年化) | [8 empty] | 自动计算
建造及拆除(年化) | [8 empty] | 自动计算
水资源消耗 | [8 empty] | 自动计算
废弃物处理 | [8 empty] | 自动计算
减：建筑碳汇 | [8 empty] | 负值
减：可再生能源减碳 | [8 empty] | 负值
碳排放总计 | [8 empty] | 自动计算

## 敏感性分析
碳排放敏感性分析 - 关键参数影响评估
10.1 单因素敏感性分析（变化±10%, ±20%, ±30%）
敏感因素 | 基准值 | 单位 | -30% | -20% | -10% | 基准 | +10% | +20% | +30% | 敏感系数 | 排名
建筑面积 | 25000 | m²
年用电量 | 1500000 | kWh
年用气量 | 50000 | m³
年用热量 | 8000 | GJ
入住率 | 80 | %
暖通空调COP | 4 | -
照明功率密度 | 8 | W/m²
可再生能源比例 | 15 | %
绿电采购比例 | 0 | %
建材总碳排放 | 5000 | tCO₂e
年用水量 | 50000 | m³
废弃物产生量 | 200 | t
碳汇面积 | 5000 | m²
电网排放因子 | 0.5836 | kgCO₂/kWh

## 对标与预测
碳排放对标分析与未来趋势预测
11.1 碳排放强度对标分析
对标指标 | 本项目计算值 | 单位 | 国家限额 | 地方限额 | 行业先进 | 国际先进 | 达标情况 | 差距分析 | 改进建议
单位面积运行阶段碳排放 |  | kgCO₂/(m²·a) | 75 | 65 | 50 | 35
单位面积全生命周期碳排放 |  | kgCO₂e/m² | 850 | 750 | 600 | 450
人均运行阶段碳排放 |  | tCO₂/(人·a) | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5
单位面积电力消耗 |  | kWh/(m²·a) | 150 | 130 | 100 | 70
可再生能源利用率 |  | % | 5 | 10 | 20 | 40
绿色建材应用比例 |  | % | 30 | 40 | 60 | 80
碳排放强度等级 |  | 级 | - | - | - | - | □优秀□良好□合格□不合格
11.2 碳排放趋势预测（未来10年）
年度 | 运行阶段排放 | 建材运输年化 | 建造拆除年化 | 水资源废弃物 | 隐含碳年化 | 碳汇减碳 | 可再生能源减碳 | 净碳排放 | 同比变化(%) | 累计排放
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

## 碳交易分析
碳排放权交易与碳成本核算
12.1 碳配额管理与核算
项目 | 年度配额量(tCO₂e) | 实际排放量 | 配额盈亏 | 配额价格(元/t) | 配额价值(元) | 交易策略 | 履约情况 | 数据来源
运行阶段碳排放 |  |  |  | 80 |  | □出售 □购买 | □履约 □未履约 | 生态环境部门
建材生产运输(年化) |  |  |  | 80 |  | □出售 □购买 | □履约 □未履约
建造拆除(年化) |  |  |  | 80 |  | □出售 □购买 | □履约 □未履约
其他排放源 |  |  |  | 80 |  | □出售 □购买 | □履约 □未履约
合计
12.2 碳减排项目（CCER）开发潜力
减排项目类型 | 年减排量(tCO₂e/a) | CCER价格(元/t) | 年收益(元) | 开发成本(元) | 项目状态 | 开发建议
分布式光伏发电 |  |  |  |  | □开发中 □规划中
太阳能热水系统 |  |  |  |  | □开发中 □规划中
地源热泵系统 |  |  |  |  | □开发中 □规划中
建筑节能改造 |  |  |  |  | □开发中 □规划中
碳汇造林项目 |  |  |  |  | □开发中 □规划中

## 碳排放汇总
公共建筑全生命周期碳排放汇总报告
基于GB/T 51366-2019和JS/T 303-2026 - 增强版V2.0
一、项目基本信息摘要
项目名称 |  | 建筑类型 |  | 计算年度 |  | 编制日期
建筑面积 | m² | 建筑层数 | 层 | 使用人数 | 人 | 年运行天数 | 天
年用电量 | kWh | 年用气量 | m³ | 年用热量 | GJ | 年用水量 | m³
可再生能源类型 |  | 装机容量 | kW | 年发电量 | kWh | 年减碳量 | tCO₂
二、建筑全生命周期碳排放汇总（含所有计算模块）
排放阶段/类别 | 碳排放量 (tCO₂e) | 单位面积碳排放 (kgCO₂e/m²) | 占总排放比例 (%) | 人均碳排放 (tCO₂e/人) | 主要排放源 | 关键影响因素 | 减排潜力 (%) | 减排建议 | 备注
建材生产阶段 |  |  |  |  | 主要建材消耗
建材运输阶段 |  |  |  |  | 运输距离和方式
建材阶段小计
建造阶段 |  |  |  |  | 分部分项工程
绿色施工节能量 |  |  |  |  | 装配式等措施
拆除阶段 |  |  |  |  | 拆除工程量
建造拆除小计
运行阶段-电力 |  |  |  |  | 暖通空调、照明等
运行阶段-天然气 |  |  |  |  | 供暖、生活用气
运行阶段-热力 |  |  |  |  | 集中供热
运行阶段-其他能源 |  |  |  |  | 汽油、柴油等
运行阶段小计
水资源消耗 |  |  |  |  | 供水和排水
废弃物处理 |  |  |  |  | 垃圾和废弃物
水与废弃物小计
隐含碳排放（年化） |  |  |  |  | 家具、设备、IT | 资产使用寿命
建筑碳汇（年减碳） |  |  |  |  | 绿地、立体绿化 | 绿化面积和类型 |  |  | 负值
可再生能源减碳 |  |  |  |  | 光伏、太阳能 | 装机容量 |  |  | 负值
建筑全生命周期碳排放总计
三、碳排放强度指标与等级评定
指标名称 | 计算值 | 单位 | 国家限额 | 地方限额 | 行业先进 | 国际先进 | 达标情况 | 等级评定 | 备注
单位面积建材生产碳排放 |  | kgCO₂e/m² | 200 | 180 | 150 | 100
单位面积运行阶段碳排放 |  | kgCO₂e/(m²·a) | 75 | 65 | 50 | 35
单位面积全生命周期碳排放 |  | kgCO₂e/m² | 850 | 750 | 600 | 450
人均运行阶段碳排放 |  | tCO₂e/(人·a) | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5
单位建筑面积综合能耗 |  | kgce/(m²·a) | 25 | 22 | 18 | 12
可再生能源利用率 |  | % | 5 | 10 | 20 | 40
碳排放强度等级 |  | 级 | - | - | - | - |  | □优秀 □良好 □合格 □不合格
四、碳排放核算结论与减排建议
【核算结论】 1. 建筑全生命周期碳排放总量为 _____ tCO₂e 2. 运行阶段碳排放占比最高，达到 _____% 3. 单位面积碳排放强度为 _____ kgCO₂e/m² 4. 碳排放强度等级评定为：________ 【主要减排建议】 1. 优化暖通空调系统运行策略，提高能效，预计可减排 ____ tCO₂e/a 2. 增加可再生能源利用比例至 ____%，预计可减排 ____ tCO₂e/a 3. 加强照明系统节能改造，采用LED和智能控制，预计可减排 ____ tCO₂e/a 4. 推进绿色建筑建材采购，提高再生材料使用比例，预计可减排 ____ tCO₂e 5. 建立碳排放监测平台，实现能耗数据实时监测和分析 6. 探索碳排放权交易，通过市场机制降低碳成本 7. 制定碳中和路线图，明确阶段性目标和实施路径